Ao

Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana – SAMAL

PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE;

E-MAIL:

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS ITEM 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU |  |  |  |  |  |  |  |  | BDI: | DATA: |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE LIXEIRA SUBTERRÂNEA |  | LOCAL: Avenida Getúlio Vargas, Coqueiro, MANHUAÇU/MG |  |  |  |  |  |  | 21,97% | março-23 |
| PREÇOS REFERENCIAIS: SINAPI - SEINFRA - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS |  |  |  |  | EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( ) INDIRETA |  |  |  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  |  |  | ART OU RRT Nº |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGOS | REFERÊNCIA | MÊS | UNID. | QUANT. | PÇO UNIT |  | PÇO UNIT | PÇO TOTAL |
|  |  |  |  | REFER |  |  | (s/ BDI) |  | (c/ BDI) | (c/ BDI) |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | ED-16660 | SETOP | out/22 | m2 | 0,64 |  |  |  |  |
| 1.2 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | ED-50163 | SETOP | out/22 | m | 14,60 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | ED-51105 | SETOP | out/22 | m3 | 19,32 |  |  |  |  |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | ED-51110 | SETOP | out/22 | m3 | 2,50 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA ARMADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED-48202 | SETOP | out/22 | m2 | 14,40 |  |  |  |  |
| 3.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED-49798 | SETOP | out/22 | m3 | 5,55 |  |  |  |  |
| 3.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | ED-48295 | SETOP | out/22 | Kg | 240,44 |  |  |  |  |
| 3.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | ED-48297 | SETOP | out/22 | Kg | 49,70 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED-50266 | SETOP | out/22 | m2 | 6,46 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL R$ |  |  |  |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS ITEM 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU |  |  |  |  |  |  |  |  | BDI: | DATA: |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE LIXEIRA SUBTERRÂNEA |  | LOCAL: Praça 5 de Novembro, Centro, MANHUAÇU/MG |  |  |  |  |  |  | 21,97% | março-23 |
| PREÇOS REFERENCIAIS: SINAPI - SEINFRA - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS |  |  |  |  | EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( ) INDIRETA |  |  |  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  |  |  | ART OU RRT Nº |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGOS | REFERÊNCIA | MÊS | UNID. | QUANT. | PÇO UNIT |  | PÇO UNIT | PÇO TOTAL |
|  |  |  |  | REFER |  |  | (s/ BDI) |  | (c/ BDI) | (c/ BDI) |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | ED-16660 | SETOP | out/22 | m2 | 0,64 | R$ |  |  |  |
| 1.2 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | ED-50163 | SETOP | out/22 | m | 14,60 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | ED-51105 | SETOP | out/22 | m3 | 19,32 | R$ |  |  |  |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | ED-51110 | SETOP | out/22 | m3 | 2,50 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA ARMADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED-48202 | SETOP | out/22 | m2 | 14,40 | R$ |  |  |  |
| 3.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED-49798 | SETOP | out/22 | m3 | 5,55 | R$ |  |  |  |
| 3.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | ED-48295 | SETOP | out/22 | Kg | 240,44 | R$ |  |  |  |
| 3.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | ED-48297 | SETOP | out/22 | Kg | 49,70 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED-50266 | SETOP | out/22 | m2 | 6,46 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL R$ |  |  |  |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS ITEM 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU |  |  |  |  |  |  |  |  | BDI: | DATA: |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE LIXEIRA SUBTERRÂNEA |  | LOCAL: Rua Professor Juventino Nunes, Coqueiro, MANHUAÇU/MG |  |  |  |  |  |  | 21,97% | março-23 |
| PREÇOS REFERENCIAIS: SINAPI - SEINFRA - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS |  |  |  |  | EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( ) INDIRETA |  |  |  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  |  |  | ART OU RRT Nº |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGOS | REFERÊNCIA | MÊS | UNID. | QUANT. | PÇO UNIT |  | PÇO UNIT | PÇO TOTAL |
|  |  |  |  | REFER |  |  | (s/ BDI) |  | (c/ BDI) | (c/ BDI) |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | ED-16660 | SETOP | out/22 | m2 | 0,64 | R$ |  |  |  |
| 1.2 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | ED-50163 | SETOP | out/22 | m | 14,60 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | ED-51105 | SETOP | out/22 | m3 | 19,32 | R$ |  |  |  |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | ED-51110 | SETOP | out/22 | m3 | 2,50 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA ARMADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED-48202 | SETOP | out/22 | m2 | 14,40 | R$ |  |  |  |
| 3.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED-49798 | SETOP | out/22 | m3 | 5,55 | R$ |  |  |  |
| 3.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | ED-48295 | SETOP | out/22 | Kg | 240,44 | R$ |  |  |  |
| 3.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | ED-48297 | SETOP | out/22 | Kg | 49,70 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED-50266 | SETOP | out/22 | m2 | 6,46 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL R$ |  |  |  |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS ITEM 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU |  |  |  |  |  |  |  |  | BDI: | DATA: |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE LIXEIRA SUBTERRÂNEA |  | LOCAL: Rua Professor Juventino Nunes, Coqueiro, Manhuaçu/MG (próximo a Mercearia Nossa Senhora Aparecida) |  |  |  |  |  |  | 21,97% | março-23 |
| PREÇOS REFERENCIAIS: SINAPI - SEINFRA - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS |  |  |  |  | EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( ) INDIRETA |  |  |  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  |  |  | ART OU RRT Nº |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGOS | REFERÊNCIA | MÊS | UNID. | QUANT. | PÇO UNIT |  | PÇO UNIT | PÇO TOTAL |
|  |  |  |  | REFER |  |  | (s/ BDI) |  | (c/ BDI) | (c/ BDI) |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | ED-16660 | SETOP | out/22 | m2 | 0,64 | R$ |  |  |  |
| 1.2 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | ED-50163 | SETOP | out/22 | m | 14,60 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | ED-51105 | SETOP | out/22 | m3 | 19,32 | R$ |  |  |  |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | ED-51110 | SETOP | out/22 | m3 | 2,50 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA ARMADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED-48202 | SETOP | out/22 | m2 | 14,40 | R$ |  |  |  |
| 3.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED-49798 | SETOP | out/22 | m3 | 5,55 | R$ |  |  |  |
| 3.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | ED-48295 | SETOP | out/22 | Kg | 240,44 | R$ |  |  |  |
| 3.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | ED-48297 | SETOP | out/22 | Kg | 49,70 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED-50266 | SETOP | out/22 | m2 | 6,46 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL R$ |  |  |  |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS ITEM 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU |  |  |  |  |  |  |  |  | BDI: | DATA: |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE LIXEIRA SUBTERRÂNEA |  | LOCAL: Rua Capitão Luiz Quintino de Souza, Baixada, Manhuaçu/MG |  |  |  |  |  |  | 21,97% | março-23 |
| PREÇOS REFERENCIAIS: SINAPI - SEINFRA - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS |  |  |  |  | EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( ) INDIRETA |  |  |  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  |  |  | ART OU RRT Nº |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGOS | REFERÊNCIA | MÊS | UNID. | QUANT. | PÇO UNIT |  | PÇO UNIT | PÇO TOTAL |
|  |  |  |  | REFER |  |  | (s/ BDI) |  | (c/ BDI) | (c/ BDI) |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | ED-16660 | SETOP | out/22 | m2 | 0,64 | R$ |  |  |  |
| 1.2 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | ED-50163 | SETOP | out/22 | m | 14,60 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | ED-51105 | SETOP | out/22 | m3 | 19,32 | R$ |  |  |  |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | ED-51110 | SETOP | out/22 | m3 | 2,50 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA ARMADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED-48202 | SETOP | out/22 | m2 | 14,40 | R$ |  |  |  |
| 3.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED-49798 | SETOP | out/22 | m3 | 5,55 | R$ |  |  |  |
| 3.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | ED-48295 | SETOP | out/22 | Kg | 240,44 | R$ |  |  |  |
| 3.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | ED-48297 | SETOP | out/22 | Kg | 49,70 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED-50266 | SETOP | out/22 | m2 | 6,46 | R$ |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL R$ |  |  |  |

A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir desta data.

Prazo para execução da obra: conforme cronograma físico financeiro.

Declaramos que nos preços propostos já estão neles incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, fretes, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, testes, ferramentas e demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessários para execução perfeita dos serviços discriminados nos projetos e memorial descritivo.

Declaramos expressamente a aceitação das condições estabelecidas no Projeto de Engenharia.

Declaramos que temos conhecimento dos projetos, especificações e que as mesmas são satisfatórias e corretas para serem executadas dentro do prazo previsto.

Local e data:

_____________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

_____________________________________________

RESPONSAVEL TECNICO PELA EMPRESA

ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG _________